# ZAPYTANIE   OFERTOWE  nr 6/411/2010/POKL

- ZAMAWIAJĄCY

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki z siedzibą w Łodzi, ul. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni pn.: „E-learning: nowoczesna i innowacyjna uczelnia”.

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa następującego sprzętu komputerowego:

1. Zasilacz UPS z dodatkowym modułem bateryjnym

Moc pozorna: min. 2200 VA

Moc rzeczywista: min. 1500 W

Architektura: line-interactive

Czas przełączenia:  maks. 3 ms

Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania:  min. 6 x IEC320 C13 (10A)

Gniazdo wejściowe: kabel z wtykiem PL (10A)

Zakres napięcia wejściowego: 150-280 V

Zimny start: Tak

Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): Tak

Sinus podczas pracy na baterii: Tak

Porty komunikacji :  RS232 (DB9), USB

Port zabezpieczający linie danych: RJ45 - linia modemowa/faxowa, DSL, 10/100BaseTX

Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, konieczna wymiana baterii, przeciążenia UPSa, stan obciążenia UPSa

Alarmy dźwiękowe:  praca z baterii, znaczne wyczerpanie baterii

Typ obudowy: rack 19"

Możliwość podłączenia modułu bateryjnego o minimalnej pojemności 18000 mAh w obudowie RACK 19”

2. Serwer

Obudowa: RACK 19”

Procesor: 1 x Intel Xeon (Quad-Core) E5504

Pamięć: 2 GB DDR3 1066 (Registered, advanced ECC)

Dyski: 2 x SATA 250 GB

Sterownik macierzy: SATA RAID Controller (RAID 0,1,10)

Napęd optyczny: DVD-RW

Karta sieciowa: 4 x 10/100/1000 Mbit/s

3. Streamer – 2 szt.

Rodzaj: Zewnętrzny

Typ napędu: DAT 160

Interfejs: USB 2.0

Pojemność bez kompresji: 80 GB

Pojemność po kompresji: 160 GB

4. Taśmy - 7 szt.

Typ: DAT

Pojemność: 160 GB

Zamówienie obejmuje ponadto:

- udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt przez okres co najmniej 36 miesięcy, przy czym nie krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta sprzętu;

- dostarczenie wszelkich dokumentów związanych ze sprzętem- w szczególności instrukcji obsługi oraz następujących certyfikatów:

- certyfikat spełniania norm CE i przyznania znaku CE dla produktu.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  30.20.00.00 -1,   30.23.11.00 - 0, 30.24.10.00 – 0 , 30.21.32.00-8

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy  do dnia 28.03.2011r.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Oferta obejmie całość przedmiotu zamówienia i musi być sporządzona w oparciu o niniejsze zapytanie ofertowe.

2. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Dostawcę.

3. Oferta musi spełniać następujące wymogi:

1) oferta ma być napisana w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem pod rygorem jej nieważności; oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane;

2) formularz oferty oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane na każdej zapisanej stronie przez Dostawcę, bądź osobę uprawnioną do jego reprezentowania, przy czym podpis musi być czytelny, bądź opisany pieczątkami imiennymi;

3)  upoważnienie do reprezentowania Dostawcy należy dołączyć do oferty w formie oryginału, o ile nie wynika ono z przepisów prawa lub załączonych dokumentów,

- w przypadku, gdy dostawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Dostawcy,

- w przypadku złożenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone 
„za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub notarialnie;

    - zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane kolejnymi numerami;

    - wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę;

4. Oferta musi zawierać:

  - dokładne oznaczenie Dostawcy  – imię i nazwisko (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – nazwę),  adres, numer telefonu, mail oraz numer NIP;

  - cenę oferty przedstawioną w następujący sposób:

cena netto + obowiązująca stawka podatku VAT (bądź wskazanie „nie dotyczy”) = cena brutto. Cena winna być wyrażona w PLN.  Cena winna być określona jako suma cen jednostkowych określonych osobno dla każdej pozycji wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. Cena obejmuje wynagrodzenie za wykonanie wszelkich zobowiązań oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego na warunkach określonych w ofercie, w tym również wynagrodzenie z tytułu udzielonej gwarancji.

  - oświadczenie Dostawcy o posiadaniu przez dostarczany sprzęt wszystkich certyfikatów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

5.Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Oferta składana w siedzibie Zamawiającego, bądź drogą pocztową powinna być złożona w zamkniętej kopercie opatrzonej informacją: „oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 6/411/2010/POKL”, a także ze wskazaniem na kopercie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu oferenta.

- Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 24 marca 2011 r. do godziny 15.00 w sekretariacie Zamawiającego-  Wyższej Szkoły Finansów i Informatyki w Łodzi, ul. Jerzego 10/12, 91-072 Łódź, drogą pocztową na wskazany adres, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na email sekretariat@wirtualnaekonomia.pl

- Informacja o wynikach oceny ofert zostanie przesłana pisemnie, bądź drogą elektroniczną do dnia 25 marca 2011 r.

- Ocenie będą podlegały tylko oferty kompletne, przygotowane według wytycznych wskazanych w zapytaniu ofertowym, otrzymane przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

- KRYTERIA OCENY OFERT

1.Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Kryterium nr 1 – cena – waga 100%

2. Ocena złożonych ofert będzie dokonywana poprzez porównanie danych zawartych w ofertach według kryteriów oceny ofert wspólnych, wskazanych i opisanych poniżej:

kryterium: cena - ocena będzie dokonywana według wzoru:

C min

W1  =                   x  100 pkt. X ……………….. %

C n

| gdzie: | W1 - punkty uzyskane za dane kryterium przez Dostawcę „badanego”, |
| --- | --- |
|  | Cmin - najniższa cena wśród zaproponowanych przez dostawców, |
|  | Cn - cena zaproponowana przez Dostawcę „badanego”. |

3.  O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów.

- DODATKOWE INFORMACJE

Zapytanie niniejsze dotyczy realizacji częściowych zamówień przez dostawców na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zapytania ofertowego są uprawnione następujące osoby:

- P. Mariusz Kieszek – mail mkieszek@wirtualnaekonomia.pl